# Anexo I

# Requisitos das medidas e Despesas Elegíveis em Eficiência Energética e Energias Renováveis, por tipologia de operação

| Requisitos das medidas | Despesas Elegíveis |
| --- | --- |
| Intervenções que visem o aumento da eficiência energética dos edifícios da habitação social (tipologias de operação previstas no ponto 2.1 do Aviso) |  |
| a) Intervenções na envolvente opaca dos edifícios, com o objetivo de proceder à instalação de isolamento térmico em paredes, pavimentos, coberturas e caixas de estore. Requisitos: Os requisitos legais em vigor aplicáveis à tipologia de operação a implementar e edifício a intervencionar. No caso de sistemas de isolamento térmico de paredes pelo exterior (ETICS) o mesmo deverá cumprir com a aprovação técnica europeia (European Technical Approval - ETA). | - Aquisição e respetiva colocação de isolamento térmico (ex: poliestireno expandido, extrudido, lã mineral, cortiça ou outro) em fachadas, paredes, pavimentos, caixa de estores e preenchimento da caixa-de-ar de paredes duplas. - Acabamento (pintura, reboco, entre outros) relativo à instalação deste tipo de isolamento (por exemplo, em fachadas), na medida em que esse acabamento resulte da aplicação do isolamento. Exemplos: A – É colocado isolamento na fachada, sendo necessário posteriormente rebocar e pintar ou revestir a fachada – despesa elegível. B – É colocado isolamento a preencher a caixa-de-ar de uma parede dupla – acabamento exterior não é despesa elegível. |
|  | Custos Padrão por Tecnologias aplicáveis: Sim, para a(s) tipologia(s) de intervenção previstas no Anexo II do Aviso: - “Envolvente opaca” |
| b) Intervenções na envolvente envidraçada dos edifícios, nomeadamente através da substituição de caixilharia com vidro simples, e caixilharia com vidro duplo sem corte térmico, por caixilharia com vidro duplo e corte térmico, ou solução equivalente em termos de desempenho energético, e respetivos dispositivos de sombreamento. Requisitos: Os requisitos legais em vigor aplicáveis à tipologia de operação a implementar e edifício a intervencionar | Aquisição e respetiva instalação de: - Caixilharia de alumínio com corte térmico; - Caixilharia de PVC ou madeira, ou de PVC/alumínio forrada a madeira; - Vãos duplos de caixilharia; - Outros tipos de caixilharia que conduzam ao cumprimento dos requisitos mínimos de desempenho aplicáveis. Nota: na especificação de caixilharias devem ser avaliadas as condições de ventilação do edifício ou fração e, se necessário, utilizar estes elementos para incorporar eventuais dispositivos de admissão de ar. - Dispositivos de sombreamento – palas, platibandas, estores, sistemas dinâmicos de sombreamento, fachadas agrafadas entre outras soluções que permitam um aumento na eficiência energética por melhoria das condições interiores no edifício ou fração. |
|  | Custos Padrão por Tecnologias aplicáveis: Sim, para a(s) tipologia(s) de intervenção previstas no Anexo II do Aviso: “Envolvente envidraçada” |
| c) Intervenções nos sistemas de produção de AQS sanitária e em outros sistemas técnicos, através da otimização ou substituição dos sistemas existentes por sistemas de elevada eficiência. Requisitos: Os requisitos legais em vigor aplicáveis à tipologia de operação a implementar e edifício a intervencionar. No caso de novos sistemas de aquecimento exige-se a classe energética mínima A+. A determinação da classe energética pode ser obtida através da ferramenta de cálculo disponibilizada na plataforma Label Pack A+, que permite também permite a emissão de etiquetas de sistemas e está disponível em: http://www.label-pack-a-plus.eu/Portugal/. Nos casos de equipamentos de iluminação interior a instalar devem possuir classe energética mínima igual a A. | - Intervenções em sistemas de produção de águas quentes sanitárias (AQS) ou outros sistemas técnicos já existentes, com o objetivo da sua otimização em termos de eficiência energética. - Substituição (aquisição e instalação) de sistema AQS por outro novo, mais eficiente – por exemplo, num edifício devoluto que já apresente algum tipo de sistema de AQS, ainda que esteja devoluto, é elegível a colocação de um novo, mais eficiente. - Aquisição e instalação de esquentadores, caldeiras, termoacumuladores, bombas de calor, entre outros, e canalizações (neste último caso, apenas aquelas que integram o sistema de AQS, ou seja as destinadas à distribuição de água quente). Exemplos de operações não elegíveis (não exaustivo): - Aquisição e instalação de sistema de AQS e de outros sistemas técnicos onde não existia nenhum. - Aquisição e instalação de sistemas de ventilação pontual (exaustores) de cozinha. |
|  | Custos Padrão por Tecnologias aplicáveis: Sim, para a(s) tipologia(s) de intervenção previstas no Anexo II do Aviso: “Aquecimento de águas sanitárias (AQS)” |
| d) Iluminação interior Requisitos aplicáveis: Os requisitos legais em vigor aplicáveis à tipologia de operação a implementar e edifício a intervencionar. Nos casos de equipamentos de iluminação interior a instalar devem possuir classe energética mínima igual a A, sempre que aplicável. | - Aquisição e instalação de equipamentos de iluminação interior. - Lâmpadas. Exemplos de operações não elegíveis (não exaustivo): - Intervenções nas redes elétricas. |
|  | Custos Padrão por Tecnologias aplicáveis: Sim, para a(s) tipologia(s) de intervenção previstas no Anexo II do Aviso: “Sistemas de iluminação” |
| e) Instalação de sistemas e equipamentos que permitam a gestão de consumos de energia, por forma a contabilizar e gerir os consumos de energia, gerando assim economias e possibilitando a sua transferência entre períodos tarifários. Requisitos aplicáveis: | - Aquisição e instalação de equipamentos e sistemas que permitem, do ponto de vista do utilizador, gerir o consumo de energia da fração ou edifício (por ex. Termostatos, relógios programadores de corrente elétrica, reguladores de intensidade de luz). Exemplos de operações não elegíveis (não exaustivo): - Contadores inteligentes e eletrodomésticos que permitam regulação do consumo de energia. |
|  | Custos Padrão por Tecnologias aplicáveis: Não. |

| f) Intervenções nos sistemas de ventilação, iluminação e outros sistemas energéticos das partes comuns dos edifícios, que permitam gerar economias de energia. Requisitos: Os requisitos legais em vigor aplicáveis à tipologia de operação a implementar e edifício a intervencionar. Nos casos de equipamentos de iluminação a instalar devem possuir classe energética mínima igual a A sempre que aplicável. | Exemplos de operações não elegíveis (não exaustivo): - Intervenções nas redes elétricas. |
| --- | --- |
|  | Custos Padrão por Tecnologias aplicáveis: Sim, para a(s) tipologia(s) de intervenção previstas no Anexo II do Aviso: “Sistemas de iluminação” |

| Requisitos das medidas | Despesas Elegíveis |
| --- | --- |
| g) Intervenções ao nível da promoção de energias renováveis na habitação social para autoconsumo desde que façam parte de soluções integradas que visem a eficiência energética (tipologia de operação: alínea g) do ponto 2.1 do Aviso) |  |
| i) Instalação de painéis solares térmicos para produção de água quente sanitária; Requisitos: Os requisitos legais em vigor aplicáveis à tipologia de operação a implementar e edifício a intervencionar. Os sistemas solares térmicos a instalar devem possuir Solar Keymark ou a marcação CE. | - Aquisição e instalação de painéis solares térmicos em coberturas, fachadas ou logradouros, destinados ao aquecimento das águas sanitárias. |
|  | Custos Padrão por Tecnologias aplicáveis: Sim, para a(s) tipologia(s) de intervenção previstas no Anexo II do Aviso: “Aquecimento de águas sanitárias (AQS)”, cuja solução técnica se enquadre em “Sistema solar de circulação forçada” |
| ii) Instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes de energia renovável. Requisitos: Os requisitos legais em vigor aplicáveis à tipologia de operação a implementar e edifício a intervencionar. A intervenção deverá, sempre que aolicável, cumprir com os requisitos do Decreto-Lei n.º 153/2014 de 20 de outubro: no caso de sistemas de produção de energia elétrica para autoconsumo, só são admitidas como elegíveis Unidades de Produção de Autoconsumo (UPAC) tal como definido no normativo legal aplicável. Estas unidades devem ser dimensionadas de forma a garantir a aproximação da energia elétrica produzida com a quantidade de energia elétrica consumida na instalação elétrica de utilização, sem prejuízo da possibilidade legal de ligar à rede e exportar para a RESP a energia elétrica produzida remanescente, a qual pode ser objeto de contrato de venda com o comercializador de último recurso, nas condições definidas nos termos artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 153/2014. | - Aquisição e instalação de unidades de produção para autoconsumo baseadas em tecnologias de produção renováveis, a instalar na cobertura, fachada, interior ou logradouro do edifício, que permitam uma associação a cada fração do edifício (se aplicável), bem como às partes comuns, permitindo o consumo de energia em cada uma dessas partes do edifício. A despesa elegível com investimento em produção de energia elétrica para autoconsumo a partir de fontes de energias renováveis está limitada a 30% do montante do Investimento total elegível da candidatura. Exemplos: Painéis solares, aerogeradores, sistemas de produção de energia a partir de biomassa (como recuperadores de calor) entre outros sistemas e equipamentos de produção de energia a partir de fontes renováveis. |
|  | Custos Padrão por Tecnologias aplicáveis: Sim, para a(s) tipologia(s) de intervenção previstas no Anexo II do Aviso: “Sistemas de produção de energia” |

| Requisitos das medidas | Despesas Elegíveis |
| --- | --- |
| h) Auditorias, estudos, diagnósticos e análises energéticas necessárias à realização de investimentos, bem como a avaliação «ex-post» independente que permita a avaliação e o acompanhamento do desempenho e da eficiência energética do investimento (tipologia de operação: alínea h) do ponto 2.1 do Aviso) |  |
| Elaboração e emissão de certificado energético no âmbito do SCE, devidamente acompanhado do Relatório de Auditoria Energética, que caracterize o cenário de base e detalhe as medidas de eficiência energética que serão tidas em conta no âmbito da candidatura. Requisitos: No âmbito do Sistema de Certificação de Edifícios, Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, na sua mais recente redação. | Relativamente à avaliação “ex-ante” |
|  | - Despesas com a atualização do certificado energético para o atual referencial (de 2016); - Despesas com o processo de certificação energética nos casos em que não constitua uma obrigatoriedade legal para os edifícios a intervencionar. |
|  | Exemplos de operações não elegíveis (não exaustivo): - Despesas com o processo de certificação energética em que tal constitua uma obrigatoriedade legal para os edifícios a intervencionar. |
|  | Relativamente à avaliação “ex-post” |
|  | - Despesas com a atualização do certificado energético para a situação após a conclusão da operação. |
|  | Custos Padrão por Tecnologias aplicáveis: Sim, para a(s) tipologia(s) de intervenção previstas no Anexo II do Aviso: - “Auditorias energéticas” |

# Anexo II

# Custos-padrão máximos por tecnologia definidos pela DGEG

Os custos unitários máximos apresentados neste Anexo são sem IVA

CUSTO-PADRÃO

(para efeitos de análise de candidaturas ao Portugal 2020)

| Tipo de intervenção | Descrição da solução técnica | Caraterística dos elementos | Custo unitário máximo (€/m2) | Vida útil (anos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Envolvente opaca | Aplicação de isolamento térmico contínuo em paredes (ETICS) com EPS 100 | Até 80 mm de isolamento | 41,0 | 25 |
|  | Aplicação de isolamento térmico contínuo em paredes (ETICS) com EPS 150 | Até 80 mm de isolamento | 44,9 | 25 |
|  | Aplicação de isolamento térmico no pavimento com EPS 150 | Até 100 mm de isolamento | 13,5 | 25 |
|  | Aplicação de isolamento térmico na cobertura com EPS 150 | Até 100 mm de isolamento | 13,5 | 25 |
|  | Aplicação de isolamento térmico na cobertura com lajetas térmicas XPS | Até 100 mm de isolamento | 25,0 | 25 |
| Envolvente envidraçada | Substituição de vãos envidraçados por soluções mais eficientes com caixilharia de PVC | Vidro duplo incolor | 260,0 | 35 |
|  | Substituição de vãos envidraçados por soluções mais eficientes com caixilharia de alumínio com corte térmico | Vidro duplo low-e | 380,0 | 35 |
|  | Dispositivos de sombreamento (estore veneziano ou equivalente) | -- | 100,0 | 10 |
|  | Dispositivos de sombreamento (estores de lâminas de cor média) | -- | 70,0 | 10 |

| Tipo de intervenção | Descrição da solução técnica | Caraterística dos equipamentos | Custo unitário máximo (€/equipamento) | Vida útil (anos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aquecimento de águas sanitárias (AQS) | Sistema solar de termossifão (kit), incluindo depósito 200 l, acessórios e tubagem, instalação, testes e transportes | 1 coletor / 2 m2 | 2150 | 15 |
|  | Sistema solar de termossifão (kit), incluindo depósito 300 l, acessórios e tubagem, instalação, testes e transportes | 2 coletores / 4 m2 | 2850 | 15 |
|  | Sistema solar de circulação forçada (kit), incluindo depósito 500 l, acessórios e tubagem, instalação, testes e transportes | 3 coletores / 6 m2 | 6100 | 15 |
|  | Sistema solar de circulação forçada (kit), incluindo depósito 500 l, acessórios e tubagem, instalação, testes e transportes | 4 coletores / 8 m2 | 6900 | 15 |
|  | Sistema solar de circulação forçada (peças), incluindo depósito 500 l, acessórios e tubagem, instalação, testes e transportes | 6 coletores / 12 m2 | 9400 | 15 |
|  | Sistema solar de circulação forçada (peças): coletor adicional | 1 coletor de 2 m2 | 1000 | 15 |
|  | Sistema solar de circulação forçada (peças): capacidade adicional do depósito (inclui aumento de capacidade do vaso de expansão e do grupo de circulação) | +500 litros | 3000 | 15 |
|  | Esquentador compacto de exaustão ventilada | 11 litros/min | 320 | 15 |
|  | Esquentador compacto de exaustão ventilada | 14 litros/min | 370 | 15 |
|  | Esquentador compacto de exaustão ventilada | 18 litros/min | 400 | 15 |
|  | Esquentador compacto, ventilado e estanque (adequado para apoio ao solar térmico) | 18 litros/min | 450 | 15 |
|  | Esquentador de alta capacidade | 27 litros/min | 1400 | 15 |
|  | Termoacumulador elétrico 2 kW | Até 75 litros | 175 | 20 |
|  | Caldeira mural convencional a gás | Até 35 kW | 1750 | 20 |
|  | Caldeira mural de condensação | Até 30 kW | 2250 | 20 |
|  | Caldeira mural de condensação | Até 45 kW | 3200 | 20 |
|  | Caldeira mural de condensação | Até 65 kW | 4100 | 20 |

| Tipo de intervenção | Descrição da solução técnica | Área Interior | Custo unitário máximo (€/m2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auditorias energéticas | Edifícios de habitação | Inferior a 100 m2 | 140 |  |
|  | Edifícios de habitação | Entre 100 e 200 m2 | 260 |  |
|  | Edifícios de habitação | Mais de 200 m2 | 400 |  |
| Tipo de intervenção | Descrição da solução técnica | Potência instalada | Custo unitário máximo (€/kWp) | Vida útil (anos) |
| Sistemas de produção de energia | Módulos fotovoltaicos com estrutura e inversor | Até 1,5 kwp | 2000 | 25 |
|  | Sistema Solar fotovoltaico | Mais de 1,5 a 20 Kwp | 1700 | 25 |
|  | Sistema Solar fotovoltaico | Mais de 20 kwp | 1400 | 25 |

| Tipo de intervenção | Descrição da solução técnica | Potência instalada | Custo unitário máximo | Vida útil (anos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistemas de iluminação | Substituição de lâmpadas convencionais por tubos de led | Até 25W/lâmpada | 2 €/W | 12 |
|  | Substituição de lâmpadas dicroicas por led | Até 15 W/lâmpada | 4 €/W | 12 |
|  |  |  |  | Vida útil (anos) |

Fonte: Direção-Geral de Energia e Geologia (dezembro de 2016)

Decreto-Lei n.º 153/2014, de 20 de outubro, que estabelece o regime jurídico aplicável à produção de eletricidade, destinada ao autoconsumo na instalação de utilização associada à respetiva unidade produtora, com ou sem ligação à rede elétrica pública, baseada em tecnologias de produção renováveis ou não renováveis