# Anexo II

# Custos-padrão máximos definidos pela DGEG

Os custos unitários máximos apresentados neste Anexo são sem IVA

CUSTO-PADRÃO

(para efeitos de análise de candidaturas ao Portugal 2020)

| Tipo de intervenção | Descrição da solução técnica | Caraterística dos elementos | Custo unitário máximo (€/m2)a) | Vida útil (anos) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Envolvente opaca | Aplicação de isolamento térmico contínuo em paredes (ETICS) com EPS 100 | Até 80 mm de isolamento | 42,2 | 25 |
|  | Aplicação de isolamento térmico contínuo em paredes (ETICS) com EPS 150 | Até 80 mm de isolamento | 46,2 | 25 |
|  | Aplicação de isolamento térmico no pavimento com EPS 150 | Até 100 mm de isolamento | 13,9 | 25 |
|  | Aplicação de isolamento térmico na cobertura com EPS 150 | Até 100 mm de isolamento | 13,9 | 25 |
|  | Aplicação de isolamento térmico na cobertura com lajetas térmicas XPS | Até 100 mm de isolamento | 25,8 | 25 |
| Envolvente envidraçada | Substituição de vãos envidraçados por soluções mais eficientes com caixilharia de PVC | Vidro duplo incolor | 267,8 | 35 |
|  | Substituição de vãos envidraçados por soluções mais eficientes com caixilharia de alumínio com corte térmico | Vidro duplo low-e | 391,4 | 35 |
|  | Dispositivos de sombreamento (estore veneziano ou equivalente) | -- | 103,0 | 10 |
|  | Dispositivos de sombreamento (estores de lâminas de cor média) | -- | 72,1 | 10 |

- Os valores do custo unitário máximo aplicável podem ser acrescidos em 20% aos respetivos valores, caso se verifiquem a apresentação de despesas relacionadas com remoção, transporte e entrega para tratamento adequado dos resíduos dos elementos existentes, andaimes ou outros meios de elevação, fiscalização e segurança, estaleiro de obras e quaisquer outras taxas necessárias à implementação da operação.

- Os custos relacionados com a remoção do amianto não são contabilizados para efeito de custo padrão, sendo o valor considerado totalmente elegível.

| Tipo de intervenção | Descrição da solução técnica | Área Interior | Custo unitário máximo (€/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Auditorias energéticas | Edifícios de serviços (escritórios, escolas, instalações desportivas, hospitais e unidades de saúde) | Inferior a 1000 m2 | 2,6 |
|  | Edifícios de serviços (escritórios, escolas, instalações desportivas, hospitais e unidades de saúde) | Entre 1000 e 2500 m2 | 1,5 |
|  | Edifícios de serviços (escritórios, escolas, instalações desportivas, hospitais e unidades de saúde) | Entre 2500 e 10000 m2 | 1,0 |
|  | Edifícios de serviços (escritórios, escolas, instalações desportivas, hospitais e unidades de saúde) | Superior a 10000 m2 | 0,7 |

Fonte: Direção-Geral de Energia e Geologia (valores atualizados com base no Índice de Preços no Consumidor a maio de 2019 face aos valores de setembro de 2016)