## 0.Ajuda
Guião III - Ferramenta auxiliar de cálculo do investimento elegível, poupanças líquidas e período de reembolso da subvenção reembolsável. Ajuda ao Preenchimento
(versão 0)
O presente instrumento de trabalho é composto por 10 folhas para preenchimento do beneficiário:
1. Identificação Ben. Oper.
2. Medidas a).i)
3. Medidas a).ii)
4. Medidas a).iii)
5. Medidas a).iv)
6. Medidas a).v)
7. Medidas b) i)
7. Medidas b) ii)
8. Medidas c)
9. Poupanças Totais
10. VAL Global até 25 anos
e adicionalmente por 2 folhas com valores a ter em conta no preenchimentos das folhas 2 a 8:
11. Valores-Padrão
12. Fatores de Conversão
Campos para preenchimento e considerações de cada folha:
Folha 1.
Identificação do Beneficiario e Operação
Identificação do Edificio a intervencionar:
Medidas de E.E que aumentem em pelo menos 2 classes no CE
Folha 2 a 7
Medidas de E.E a implementar para esta tipologia de medida
Poupanças anuais (€ e kWh) geradas por medida
Vida util de cada medida
Custo de Investimento de cada medida
Despesas elegiveis
Poupanças acumuladas não atualizadas por medida
Folha 8
Custo de Investimento em auditorias energeticas
Despesas elegiveis
Folha "Poupanças Totais"
Poupanças acumuladas não atualizadas de todas as medidas
Despesas Elegiveis em medidas de eficiencia energetica, auditorias e outras não tecnologicas
Periodo temporal necessário para recuperaçao do apoio
Folha "VAL Global até 25 anos"
Verificação de projeto VAL>0
Folha "Valores-Padrão"
- Para efeitos de aplicação de custos-padrão de tecnologias e superficies (quando aplicavel), bem como do tempo de vida util dos equipamentos, devem ser considerados os valores identificados nesta folha.
- Para as soluções técnicas não identificadas nesta folha, devem assumir-se os tempos de vida util das soluções técnicas equiparadas.
Folha "Fatores de Conversão"
- Para efeitos de conversão de unidades de energia para "tep" e "kgCO2", a utilizar nas folhas 2 a 7, devem ser considerados os fatores de conversão identificados nesta folha. No caso de uma medida permitir a redução do consumo em mais do que uma fonte energética, estando em causa fatores de conversão diferentes, deve na respetiva folha onde se insere essa medida duplicar a mesma, inserindo nesta apenas os valores respetivos à redução energetica e respetiva conversão para teps e kgCO2.
São de preenchimento obrigatório:
- As folhas 1., 9. e 10.
São de preenchimento facultativo, conforme as tipologias de operação a que o beneficiário se pretende candidatar:
-As folhas 2 a 8.
Relativamente:
Às folhas 2 a 8, devem ser:
- Preenchidas tendo em conta se as medidas candidatas são enquadraveis em "Medidas identificadas na tabela dos custos - padrão por tecnologia (DGEG)" ou em "Restantes medidas não identificadas na tabela dos custos - padrão por tecnologia (DGEG)"
Às folhas 7 e 8, devem ser:
- Preenchidas em complemento às tipologias de operação identificadas nas folhas 2 a 6.
- Um projeto que apresente apenas o preenchimento das folhas 7 e/ou 8 não é elegivel
À folha 10. "VAL Global até 25 anos", devem ser:
-Adicionados os custos totais de reinvestimento por substituição (se aplicável) apurados nas folhas de medidas 2 a 7 nos anos em que ocorre(m) tais reinvestimentos
Não altere a estrutura deste instrumento de trabalho: não elimine folhas nem altere a formatação dos campos destinados ao preenchimento do beneficiário.
Antes de submeter a sua candidatura no Balcão Único 2020, verifique se anexou todos os ficheiros solicitados, sem os quais a candidatura não poderá ser aprovada!

## 1. Identificação Ben. Oper.
Diagnóstico Energético
Dados da Entidade e Operação
Nome da Entidade:
Nome da Operação:
Pessoa de Contato:
Email:
Telefone:
Dados do PQ responsável pela elaboraçao do Diagnostico Energetico
Nome do PQ:
Nº Carteira Profissional:
Email:
Telefone:
Dados do Edificio
Morada:
Localidade:
Concelho:
Certificação Energética (CE)
Nº Certificado Energético:
Data de emissão:
Data de validade:
Área Util do Pavimento (m2):
Cenário Atual (CE)
Classe Energética Atual:
Emissões de CO2 Atuais (ton CO2 eq/ano):
Forma de energia | Electricidade | Gás | Outras (1) | Outras (2) | Outras (3)
Consumos Estimados Anuais (kWh/ano):
Total | 0
Forma de energia | Electricidade | Gás | Outras (1) | Outras (2) | Outras (3)
Custo Unitário Energia(€/kWh): | [5 empty] | Obs: Tarifa determinada com base nas faturas do ultimo ano de consumos
Custos Estimados Anuais (€/ano): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0
Medidas de Melhoria Identificadas no CE necessárias à subida, em pelo menos, de 2 classes energéticas
Medida Nº | Descrição da medida (conforme consta no CE)
1 |  |  |  | Obs: medidas incluidas no CE (avaliação do cenário final)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Classe Energética Final após a implementação das medidas de melhoria identificadas |  |  |  | Obs: Classe energetica a alcançar com as medidas incluidas na avaliaçao do cenário final (CE)
O edificio a intervencionar enquadra-se numa grande intervenção? |  |  |  | Obs: As intervenções que resultem numa grande intervenção devem obter, no minimo, classe C, e comprovar adicionalmente a subida em pelo menos 2 classes energéticas

## 2. Medidas a).i)
Tipo de Medidas:
i) Intervenções na envolvente opaca dos edifícios, com o objetivo de proceder à instalação de isolamento térmico em paredes, pavimentos, coberturas e caixas de estore;
Identificação das medidas a implementar:
[6 empty] | Antes da implementação |  |  |  | Depois da implementação | [10 empty] | Investimento
|  |  |  | Área total a intervencionar | Vida Util Equipamento | Consumo estimado | Fator de conversão para tep | Consumo estimado | Custo unitário da energia | Redução de consumo esperado com aplicação da medida | Redução de fatura esperada com aplicação da medida | Poupança prevista | Fator de conversão Energia Primária | Redução de Energia Primária | Fator de conversão Emissões CO2 | Redução das emissões de CO2 | Custo Manutenção anual (se aplicável) | Custo de Operação anual (se aplicável) | Custo de reinvestimento por substituição (se aplicável) | Ano em que ocorre a substituiçao do Equipamento | Valor estimado de Investimento (sem IVA) [€] | IVA associado (se despesa elegivel) | Custo Padrão (sem IVA) |  | Despesa Elegivel Corrigida | Payback
Medida Nº | Descrição da medida | Medida identificada no certificado energético (CE) | Descrição da solução técnica | m2 | anos | [kWh/ano] | tep/kWh | [tep/ano] | [€/ano] | [kWh/ano] | [€/ano] | [%] |  | [tep/ano] | [kgCO2/KWh] | [ton/ano] | [€/ano] | [€/ano] | [€] | [ano] | [€] | [€] | [€/m2] | [€] | [€] | anos
Medidas identificadas na tabela dos custos - padrão por tecnologia (DGEG)
1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Restantes medidas não identificadas na tabela dos custos - padrão por tecnologia (DGEG)
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Redução de Consumo esperado total | Redução de Fatura esperada total |  |  | Redução de energia primaria total |  | Redução das emissões de CO2 total | Custo Manutenção total/ano | Custo Operação total/ano | Custo Reinvestimento total/ano |  | Investimento total | Iva total (se despesa elegivel) |  |  | Despesa Total Elegivel | Payback Medio
Despesa Total Elegivel [Medidas a).i)] |  | 0
Poupanças a alcançar com as medidas a implementar (até 25 anos) | [5 empty] | Para efeitos de contabilização das poupanças liquidas, deverão ser tidas em conta o valor das poupanças anuais no ano 1 de cada medida, e extendidas até à conclusão da sua vida util. Caso seja considerado o reinvestimento numa determinada medida, o impato dessas poupanças deverá também ser considerado até ao fim de um novo periodo de vida util. O procedimento anteriormente referido deve ser adotado para a determinação das reduções de consumo energético
Anos
Nº Medida | Economia Energia €/ano | Custos Manutenção €/ano | Custos Operação €/ano | Poupanças anuais (ano 1) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total (até 25 anos)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
[5 empty] | Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nº Medida | Redução Energética kWh/ano |  |  | Redução Energética kWh/ano (ano 1) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total (até 25 anos)
1 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
2 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
3 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
4 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
5 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
6 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
7 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
8 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
9 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
10 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
[5 empty] | Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76
77
78

## 3. Medidas a).ii)
Tipo de Medidas:
ii) Intervenções na envolvente envidraçada dos edifícios, nomeadamente através da substituição de caixilharia com vidro simples, e caixilharia com vidro duplo sem corte térmico, por caixilharia com vidro duplo e corte térmico, ou solução equivalente em termos de desempenho energético, e respetivos dispositivos de sombreamento;
Identificação das medidas a implementar:
[6 empty] | Antes da implementação |  |  |  | Depois da implementação | [10 empty] | Investimento
|  |  |  | Área total a intervencionar | Vida Util Equipamento | Consumo estimado | Fator de conversão para tep | Consumo estimado | Custo unitário da energia | Redução de consumo esperado com aplicação da medida | Redução de fatura esperada com aplicação da medida | Poupança prevista | Fator de conversão Energia Primária | Redução de Energia Primária | Fator de conversão Emissões CO2 | Redução das emissões de CO2 | Custo Manutenção anual (se aplicável) | Custo de Operação anual (se aplicável) | Custo de reinvestimento por substituição (se aplicável) | Ano em que ocorre a substituiçao do Equipamento | Valor estimado de Investimento [€] | IVA associado (se despesa elegivel) | Custo Padrão (sem IVA) |  | Despesa Elegivel Corrigida | Payback
Medida Nº | Descrição da medida | Medida identificada no certificado energético (CE) | Descrição da solução técnica | m2 | anos | [kWh/ano] | tep/kWh | [tep/ano] | [€/ano] | [kWh/ano] | [€/ano] | [%] |  | [tep/ano] | [kgCO2/KWh] | [ton/ano] | [€/ano] | [€/ano] | [€] | [ano] | [€] | [€] | [€/m2] | [€] | [€] | anos
Medidas identificadas na tabela dos custos - padrão por tecnologia (DGEG)
1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Restantes medidas não identificadas na tabela dos custos - padrão por tecnologia (DGEG)
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Redução de Consumo esperado total | Redução de Fatura esperada total |  |  | Redução de energia primaria total |  | Redução das emissões de CO2 total | Custo Manutenção total/ano | Custo Operação total/ano | Custo Reinvestimento total/ano |  | Investimento total | Iva total (se despesa elegivel) |  |  | Despesa Total Elegivel | Payback Medio
Despesa Total Elegivel [Medidas a).ii)] |  | 0
Poupanças a alcançar com as medidas a implementar (até 25 anos) | [5 empty] | Para efeitos de contabilização das poupanças liquidas, deverão ser tidas em conta o valor das poupanças anuais no ano 1 de cada medida, e extendidas até à conclusão da sua vida util. Caso seja considerado o reinvestimento numa determinada medida, o impato dessas poupanças deverá também ser considerado até ao fim de um novo periodo de vida util. O procedimento anteriormente referido deve ser adotado para a determinação das reduções de consumo energético
Anos
Nº Medida | Economia Energia €/ano | Custos Manutenção €/ano | Custos Operação €/ano | Poupanças anuais (ano 1) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Total (até 35 anos)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
[5 empty] | Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nº Medida | Redução Energética kWh/ano |  |  | Redução Energética kWh/ano (ano 1) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Total (até 35 anos)
1 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
2 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
3 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
4 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
5 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
6 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
7 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
8 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
9 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
10 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
[5 empty] | Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76
77
78

## 4. Medidas a).iii)
Tipo de Medidas:
iii) Intervenções nos sistemas técnicos instalados, através da substituição dos sistemas existentes por sistemas de elevada eficiência, ou através de intervenções nos sistemas existentes que visem aumentar a sua eficiência energética, nomeadamente integração de água quente solar, incorporação de microgeração, sistemas de iluminação, aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC);
Identificação das medidas a implementar:
[6 empty] | Antes da implementação |  |  |  | Depois da implementação | [10 empty] | Investimento
|  |  |  | Capacidade / Potência | Vida Util Equipamento | Consumo estimado | Fator de conversão para tep | Consumo estimado | Custo unitário da energia | Redução de consumo esperado com aplicação da medida | Redução de fatura esperada com aplicação da medida | Poupança prevista | Fator de conversão Energia Primária | Redução de Energia Primária | Fator de conversão Emissões CO2 | Redução das emissões de CO2 | Custo Manutenção anual (se aplicável) | Custo de Operação anual (se aplicável) | Custo de reinvestimento por substituição (se aplicável) | Ano em que ocorre a substituiçao do Equipamento | Valor estimado de Investimento [€] | IVA associado (se despesa elegivel) | Custo Padrão (sem IVA) | Despesa Elegivel Corrigida | Payback
Medida Nº | Descrição da medida | Medida identificada no certificado energético (CE) | Descrição da solução técnica | [litros / kW] | [anos] | [kWh/ano] | tep/kWh | [tep/ano] | [€/ano] | [kWh/ano] | [€/ano] | [%] |  | [tep/ano] | [kgCO2/KWh] | [ton/ano] | [€/ano] | [€/ano] | [€] | [ano] | [€] | [€] | [€] | [€] | anos
Medidas identificadas na tabela dos custos - padrão por tecnologia (DGEG)
1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Restantes medidas não identificadas na tabela dos custos - padrão por tecnologia (DGEG)
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | Redução de Consumo esperado total | Redução de Fatura esperada total |  |  | Redução de energia primaria total |  | Redução das emissões de CO2 total | Custo Manutenção total/ano | Custo Operação total/ano | Custo Reinvestimento total/ano |  | Investimento total |  |  | Despesa Total Elegivel | Payback Medio
Despesa Total Elegivel [Medidas a).iii)] |  | 0
Poupanças a alcançar com as medidas a implementar (até 25 anos) | [5 empty] | Para efeitos de contabilização das poupanças liquidas, deverão ser tidas em conta o valor das poupanças anuais no ano 1 de cada medida, e extendidas até à conclusão da sua vida util. Caso seja considerado o reinvestimento numa determinada medida, o impato dessas poupanças deverá também ser considerado até ao fim de um novo periodo de vida util. O procedimento anteriormente referido deve ser adotado para a determinação das reduções de consumo energético
Anos
Nº Medida | Economia Energia €/ano | Custos Manutenção €/ano | Custos Operação €/ano | Poupanças anuais (ano 1) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total (até 25 anos)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
[5 empty] | Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nº Medida | Redução Energética kWh/ano |  |  | Redução Energética kWh/ano (ano 1) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total (até 25 anos)
1 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
2 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
3 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
4 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
5 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
6 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
7 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
8 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
9 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
10 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
[5 empty] | Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76
77
78

## 5. Medidas a).iv)
Tipo de Medidas:
iv) Iluminação interior e exterior, excluindo a iluminação pública
Identificação das medidas a implementar:
[6 empty] | Antes da implementação |  |  |  | Depois da implementação | [10 empty] | Investimento
|  |  |  | Potência instalada | Vida Util Equipamento | Consumo estimado | Fator de conversão para tep | Consumo estimado | Custo unitário da energia | Redução de consumo esperado com aplicação da medida | Redução de fatura esperada com aplicação da medida | Poupança prevista | Fator de conversão Energia Primária | Redução de Energia Primária | Fator de conversão Emissões CO2 | Redução das emissões de CO2 | Custo Manutenção anual (se aplicável) | Custo de Operação anual (se aplicável) | Custo de reinvestimento por substituição (se aplicável) | Ano em que ocorre a substituiçao do Equipamento | Valor estimado de Investimento [€] | IVA associado (se despesa elegivel) | Custo Padrão (sem IVA) |  | Despesa Elegivel Corrigida | Payback
Medida Nº | Descrição da medida | Medida identificada no certificado energético (CE) | Descrição da solução técnica | [kW] | [anos] | [kWh/ano] | tep/kWh | [tep/ano] | [€/ano] | [kWh/ano] | [€/ano] | [%] |  | [tep/ano] | [kgCO2/KWh] | [ton/ano] | [€/ano] | [€/ano] | [€] | [ano] | [€] | [€] | [€/W] | [€] | [€] | anos
Medidas identificadas na tabela dos custos - padrão por tecnologia (DGEG)
1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Restantes medidas não identificadas na tabela dos custos - padrão por tecnologia (DGEG)
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Redução de Consumo esperado total | Redução de Fatura esperada total |  |  | Redução de energia primaria total |  | Redução das emissões de CO2 total | Custo Manutenção total/ano | Custo Operação total/ano | Custo Reinvestimento total/ano |  | Investimento total | Iva total (se despesa elegivel) |  |  | Despesa Total Elegivel | Payback Medio
Despesa Total Elegivel [Medidas a).iv)] |  | 0
Poupanças a alcançar com as medidas a implementar (até 25 anos) | [5 empty] | Para efeitos de contabilização das poupanças liquidas, deverão ser tidas em conta o valor das poupanças anuais no ano 1 de cada medida, e extendidas até à conclusão da sua vida util. Caso seja considerado o reinvestimento numa determinada medida, o impato dessas poupanças deverá também ser considerado até ao fim de um novo periodo de vida util. O procedimento anteriormente referido deve ser adotado para a determinação das reduções de consumo energético
Anos
Nº Medida | Economia Energia €/ano | Custos Manutenção €/ano | Custos Operação €/ano | Poupanças anuais (ano 1) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total (até 25 anos)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
[5 empty] | Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nº Medida | Redução Energética kWh/ano |  |  | Redução Energética kWh/ano (ano 1) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total (até 25 anos)
1 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
2 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
3 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
4 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
5 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
6 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
7 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
8 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
9 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
10 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
[5 empty] | Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76
77
78

## 6. Medidas a).v)
Tipo de Medidas:
v) Instalação de sistemas e equipamentos que permitam a gestão de consumos de energia, por forma a contabilizar e gerir os consumos de energia, gerando assim economias e possibilitando a sua transferência entre períodos tarifários
Identificação das medidas a implementar:
[6 empty] | Antes da implementação |  |  |  | Depois da implementação | [10 empty] | Investimento
|  |  |  | Área útil coberta pelos sistemas e equipamentos | Vida Util Equipamento | Consumo estimado | Fator de conversão para tep | Consumo estimado | Custo unitário da energia | Redução de consumo esperado com aplicação da medida | Redução de fatura esperada com aplicação da medida | Poupança prevista | Fator de conversão Energia Primária | Redução de Energia Primária | Fator de conversão Emissões CO2 | Redução das emissões de CO2 | Custo Manutenção anual (se aplicável) | Custo de Operação anual (se aplicável) | Custo de reinvestimento por substituição (se aplicável) | Ano em que ocorre a substituiçao do Equipamento | Valor estimado de Investimento [€] | IVA associado (se despesa elegivel) | Despesa Elegivel | Payback
Medida Nº | Descrição da medida | Medida identificada no certificado energético (CE) | Descrição da solução técnica | [m2] | [anos] | [kWh/ano] | tep/kWh | [tep/ano] | [€/ano] | [kWh/ano] | [€/ano] | [%] |  | [tep/ano] | [kgCO2/KWh] | [ton/ano] | [€/ano] | [€/ano] | [€] | [ano] | [€] | [€] | [€] | anos
Medidas não identificadas na tabela dos custos - padrão por tecnologia (DGEG)
1 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Redução de Consumo esperado total | Redução de Fatura esperada total |  |  | Redução de energia primaria total |  | Redução das emissões de CO2 total | Custo Manutenção total/ano | Custo Operação total/ano | Custo Reinvestimento total/ano |  | Investimento total | Iva total (se despesa elegivel) | Despesa Total Elegivel | Payback Medio
Despesa Total Elegivel [Medidas a).v)] |  | 0
Poupanças a alcançar com as medidas a implementar (até 25 anos) | [5 empty] | Para efeitos de contabilização das poupanças liquidas, deverão ser tidas em conta o valor das poupanças anuais no ano 1 de cada medida, e extendidas até à conclusão da sua vida util. Caso seja considerado o reinvestimento numa determinada medida, o impato dessas poupanças deverá também ser considerado até ao fim de um novo periodo de vida util. O procedimento anteriormente referido deve ser adotado para a determinação das reduções de consumo energético
Anos
Nº Medida | Economia Energia €/ano | Custos Manutenção €/ano | Custos Operação €/ano | Poupanças anuais (ano 1) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total (até 25 anos)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
[5 empty] | Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nº Medida | Redução Energética kWh/ano |  |  | Redução Energética kWh/ano (ano 1) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total (até 25 anos)
1 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
2 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
3 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
4 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
5 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
6 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
7 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
8 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
9 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
10 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
[5 empty] | Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76
77
78

## 7. Medidas b).i)
Tipo de Medidas:
b).i) Instalação de painéis solares térmicos para produção de água quente sanitária e climatização
Identificação das medidas a implementar:
[6 empty] | Antes da implementação |  |  |  | Depois da implementação | [10 empty] | Investimento
|  |  |  | N.º coletores/ N.º adicional de depósitos de 500 litros | Vida Util Equipamento | Consumo estimado | Fator de conversão para tep | Consumo estimado | Custo unitário da energia | Redução de consumo esperado com aplicação da medida | Redução de fatura esperada com aplicação da medida | Poupança prevista | Fator de conversão Energia Primária | Redução de Energia Primária | Fator de conversão Emissões CO2 | Redução das emissões de CO2 | Custo Manutenção anual (se aplicável) | Custo de Operação anual (se aplicável) | Custo de reinvestimento por substituição (se aplicável) | Ano em que ocorre a substituiçao do Equipamento | Valor estimado de Investimento [€] | IVA associado (se despesa elegivel) | Custo Padrão (sem IVA) |  | Despesa Elegivel | Payback
Medida Nº | Descrição da medida | Medida identificada no certificado energético (CE) | Descrição da solução técnica | [n.º] | [anos] | [kWh/ano] | tep/kWh | [tep/ano] | [€/ano] | [kWh/ano] | [€/ano] | [%] |  | [tep/ano] | [kgCO2/KWh] | [ton/ano] | [€/ano] | [€/ano] | [€] | [ano] | [€] | [€] | [€/N.º] | [€] | [€] | anos
Medidas identificadas na tabela dos custos - padrão por tecnologia (DGEG)
1 | Sistema solar de circulação forçada (peças) |  | Sistema solar de circulação forçada (peças), incluindo depósito 500 l, acessórios e tubagem, instalação, testes e transportes |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Coletor adicional |  | Sistema solar de circulação forçada (peças): coletor adicional | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
3 | Capacidade adicional do depósito |  | Sistema solar de circulação forçada (peças): número adicional de depósitos para além do inicial (inclui vasos de expansão e grupo de circulação) | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Restantes medidas não identificadas na tabela dos custos - padrão por tecnologia (DGEG)
4 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | Redução de Consumo esperado total | Redução de Fatura esperada total |  |  | Redução de energia primaria total |  | Redução das emissões de CO2 total | Custo Manutenção total/ano | Custo Operação total/ano | Custo Reinvestimento total/ano |  | Investimento total | Iva total (se despesa elegivel) |  |  | Despesa Total Elegivel | Payback Medio
Despesa Total Elegivel [Medidas b).i)] |  | 0
Poupanças a alcançar com as medidas a implementar (até 25 anos) | [5 empty] | Para efeitos de contabilização das poupanças liquidas, deverão ser tidas em conta o valor das poupanças anuais no ano 1 de cada medida, e extendidas até à conclusão da sua vida util. Caso seja considerado o reinvestimento numa determinada medida, o impato dessas poupanças deverá também ser considerado até ao fim de um novo periodo de vida util. O procedimento anteriormente referido deve ser adotado para a determinação das reduções de consumo energético
Anos
Nº Medida | Economia Energia €/ano | Custos Manutenção €/ano | Custos Operação €/ano | Poupanças anuais (ano 1) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total (até 25 anos)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
[5 empty] | Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nº Medida | Redução Energética kWh/ano |  |  | Redução Energética kWh/ano (ano 1) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total (até 25 anos)
1 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
2 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
3 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
4 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
5 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
6 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
7 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
8 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
9 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
10 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
[5 empty] | Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76
77
78

## 7. Medidas b).ii)
Tipo de Medidas:
b).ii) Instalação de sistemas de produção de energia para autoconsumo a partir de fontes de energia renovável
Identificação das medidas a implementar:
[6 empty] | Antes da implementação |  |  | Depois da implementação | [8 empty] | Investimento
|  |  |  | Potência | Vida Util Equipamento | Consumo estimado | Consumo estimado | Custo unitário da energia | Redução de consumo esperado com aplicação da medida | Redução de fatura esperada com aplicação da medida | Poupança prevista | Redução de Energia Primária | Redução das emissões de CO2 | Custo Manutenção anual (se aplicável) | Custo de Operação anual (se aplicável) | Custo de reinvestimento por substituição (se aplicável) | Ano em que ocorre a substituiçao do Equipamento | Valor estimado de Investimento [€] | IVA associado (se despesa elegivel) | Custo Padrão |  | Despesa Elegivel Corrigida | Payback
Medida Nº | Descrição da medida | Medida identificada no certificado energético (CE) | Descrição da solução técnica | [kW] | [anos] | [kWh/ano] | [tep/ano] | [€/ano] | [kWh/ano] | [€/ano] | [%] | [tep/ano] | [ton/ano] | [€/ano] | [€/ano] | [€] | [ano] | [€] | [€] | [€/kW] | [€] | [€] | anos
Medidas identificadas na tabela dos custos - padrão por tecnologia (DGEG)
1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Restantes medidas não identificadas na tabela dos custos - padrão por tecnologia (DGEG)
6 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | Redução de Consumo esperado total | Redução de Fatura esperada total |  | Redução de energia primaria total | Redução das emissões de CO2 total | Custo Manutenção total/ano | Custo Operação total/ano | Custo Reinvestimento total/ano |  | Investimento total | Iva total (se despesa elegivel) |  |  | Despesa Total Elegivel | Payback Medio
Despesa Total Elegivel [Medidas b).ii)] |  | 0
Despesa Total Elegivel corrigida [Medida b).ii)] - Máx 30% Despesa Elegivel Operação |  | 0
Poupanças a alcançar com as medidas a implementar (até 25 anos) | [5 empty] | Para efeitos de contabilização das poupanças liquidas, deverão ser tidas em conta o valor das poupanças anuais no ano 1 de cada medida, e extendidas até à conclusão da sua vida util. Caso seja considerado o reinvestimento numa determinada medida, o impato dessas poupanças deverá também ser considerado até ao fim de um novo periodo de vida util. O procedimento anteriormente referido deve ser adotado para a determinação das reduções de consumo energético
Anos
Nº Medida | Economia Energia €/ano | Custos Manutenção €/ano | Custos Operação €/ano | Poupanças anuais (ano 1) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total (até 25 anos)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Anos 1: 0 | 0
[5 empty] | Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nº Medida | Redução Energética kWh/ano |  |  | Redução Energética kWh/ano (ano 1) |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total (até 25 anos)
1 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
2 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
3 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
4 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
5 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
6 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
7 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
8 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
9 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
10 | 0 |  |  | 0 |  | 1: 0 | 0
[5 empty] | Totais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76
77
78

## 8. Medidas c)
Tipo de Medidas:
c) Auditorias, estudos, diagnósticos e análises energéticas necessários à realização dos investimentos, e à implementação de Planos de Ação de eficiência energética bem como a avaliação «ex-post» independente que permita a avaliação e o acompanhamento do desempenho e da eficiência energética do investimento;
Identificação das medidas a implementar:
Investimento
|  | Área Util do Pavimento | Valor estimado de Investimento | IVA associado (se despesa elegivel) | Custo Padrão (sem IVA) |  | Despesa Elegivel Corrigida |  | Medida identificada no cenário final (CE) | Tipo de Intervenção | Caracteristica
Medida Nº | Descrição da solução técnica | [m2] | [€] | [€] | [€/m2] | [€] | [€] |  | SIM | Aquecimento de águas sanitárias (AQS) | m2
Medidas identificadas na tabela dos custos - padrão por tecnologia (DGEG) | [8 empty] | NÃO | AQS e Climatização | litros
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | Outros | litros/min
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | kW
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | kWe
4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | elementos
5 | [5 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Investimento total |  |  |  | Despesa Total Elegivel Corrigida
| Despesa Total Elegivel (Medida c) | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
76
77
78

## Poupanças Totais
Poupanças Não Atualizadas para periodo temporal máximo de 25 anos
Anos
Poupanças €/ano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Total (até 25 anos) | Vida útil das medidas
Medidas a) i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Medidas a) ii) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medidas a) iii) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Medidas a) iv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Medidas a) v) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Medidas b) i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Medidas b) ii) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
Poupanças €/ano (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reembolso mín (70% das poupanças medias anuais para o periodo de analise financeira) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Anos
Poupanças kWh/ano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Total (até 25 anos)
Medidas a) i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Medidas a) ii) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Medidas a) iii) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Medidas a) iv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Medidas a) v) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Medidas b) i) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
Medidas b) ii) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Recuperação de Poupanças (RESUMO)
Despesas elegiveis em:
Medidas a) i) | 0
Medidas a) ii) | 0
Medidas a) iii) | 0
Medidas a) iv) | 0
Medidas a) v) | 0
Medidas b) i) | 0
Medidas b) ii) | 0
Medidas c) | 0
Total Despesas Elegiveis (medidas a), b) e c)) | 0
Outras Despesas Elegiveis (caso aplicável) | 0
Investimento Total Elegivel (I.T.E) | 0
Valor de Apoio a atribuir e elegibilidade do projeto:
Valor Apoio a atribuir (95% do I.T.E, até ao máx. de 5M€) | 0
O Projeto gera beneficios financeiros liquidos positivos num periodo máximo de 25 anos? (de acordo com o resultado da folha "VAL Global até 25 anos") | Não
Apuramento da poupança média anual:
Período da análise financeira do projeto (até ao máx. de 25 anos) | 0
Poupança média anual (para o periodo de analise financeira anterior) | 0
Apuramento do valor de reembolso semestral e respetiva % de poupança equivalente:
Nº anos necessario para reembolso do apoio a atribuir (pelo menos 70% poupança) | 0
Valor de reembolso ajustado (para o Nº anos calculado anteriormente)
Anual | 0
Plano de Reembolsos
Nº Reembolsos (base semestral) | 0
1º a penultimo reembolso | 0
Último reembolso | 0
% da Poupança média anual | 0%

## VAL Global até 25 anos
Estudo Viabilidade Económica
Investimento | 0
Taxa Atualização | 4%
VAL | 0
TIR | 0%
ANÁLISE AUXILIAR
Ano i | Investimento | Economia Anual (Poupança Energia - Custos (O&M) - Custos Substituição) | Cash Flow | CF Acumulado | Fator Taxa Atualização | Cash Flow (atualizado) | CF Acumulado (atualizado) | TIR | Ano i
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.a. | 0 | 0 | n.a. | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.96154 | 0 | 0 |  | 1
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.92456 | 0 | 0 |  | 2
3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0 |  | 3
4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8548 | 0 | 0 |  | 4
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0.82193 | 0 | 0 |  | 5
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.79031 | 0 | 0 |  | 6
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0.75992 | 0 | 0 |  | 7
8 |  | 0 | 0 | 0 | 0.73069 | 0 | 0 |  | 8
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.70259 | 0 | 0 |  | 9
10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 0 | 0 |  | 10
11 |  | 0 | 0 | 0 | 0.64958 | 0 | 0 |  | 11
12 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6246 | 0 | 0 |  | 12
13 |  | 0 | 0 | 0 | 0.60057 | 0 | 0 |  | 13
14 |  | 0 | 0 | 0 | 0.57748 | 0 | 0 |  | 14
15 |  | 0 | 0 | 0 | 0.55526 | 0 | 0 |  | 15
16 |  | 0 | 0 | 0 | 0.53391 | 0 | 0 |  | 16
17 |  | 0 | 0 | 0 | 0.51337 | 0 | 0 |  | 17
18 |  | 0 | 0 | 0 | 0.49363 | 0 | 0 |  | 18
19 |  | 0 | 0 | 0 | 0.47464 | 0 | 0 |  | 19
20 |  | 0 | 0 | 0 | 0.45639 | 0 | 0 |  | 20
21 |  | 0 | 0 | 0 | 0.43883 | 0 | 0 |  | 21
22 |  | 0 | 0 | 0 | 0.42196 | 0 | 0 |  | 22
23 |  | 0 | 0 | 0 | 0.40573 | 0 | 0 |  | 23
24 |  | 0 | 0 | 0 | 0.39012 | 0 | 0 |  | 24
25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.37512 | 0 | 0 |  | 25

## Valores-Padrão
Tipo de intervenção | Descrição da solução técnica | Caraterística dos elementos | Custo unitário máximo (€/m2) | Vida Util Equipamento/solução (anos)
Envolvente opaca | Aplicação de isolamento térmico em paredes (ETICS) com EPS 100 | Até 80 mm de isolamento | 41 | 25
| Aplicação de isolamento térmico em paredes (ETICS) com EPS 150 | Até 80 mm de isolamento | 44.9 | 25
| Aplicação de isolamento térmico no pavimento com EPS 150 | 100 mm de isolamento | 13.5 | 25
| Aplicação de isolamento térmico na cobertura com EPS 150 | 100 mm de isolamento | 13.5 | 25
| Aplicação de isolamento térmico na cobertura com lajetas térmicas XPS | 100 mm de isolamento | 25 | 25
Vãos envidraçados | Substituição de vãos envidraçados por soluções mais eficientes com caixilharia de PVC | Vidro duplo incolor | 260 | 35
| Substituição de vãos envidraçados por soluções com caixilharia de alumínio com corte térmico | Vidro duplo low-e | 380 | 35
| Dispositivos de sombreamento (estore veneziano ou equivalente) | -- | 100 | 10
| Dispositivos de sombreamento (estores de lâminas de cor média) | -- | 70 | 10
Tipo de intervenção | Descrição da solução técnica | Caraterística dos elementos | Custo unitário máximo por equipamento (€) | Vida Util Equipamento (anos)
Aquecimento de águas sanitárias (AQS) | Sistema solar de circulação forçada (kit), depósito 500 l, acessórios e tubagem, instalação, testes e transportes | 3 coletores / 6 m2 | 6100 | 15 | 3
| Sistema solar de circulação forçada (kit), incluindo depósito 500 l, acessórios e tubagem, instalação, testes e transportes | 4 coletores / 8 m2 | 6900 | 15 | 4
| Sistema solar de circulação forçada (peças), incluindo depósito 500 l, acessórios e tubagem, instalação, testes e transportes | 6 coletores / 12 m2 | 9400 | 15 | 6
| Sistema solar de circulação forçada (peças): coletor adicional | 1 coletor de 2 m2 | 1000 | 15
| Sistema solar de circulação forçada (peças): número adicional de depósitos para além do inicial (inclui vasos de expansão e grupo de circulação) | Depósito 500 litros | 3000 | 15
| Esquentador compacto, ventilado e estanque (adequado para apoio ao solar térmico) | Até 18 litros/min | 450 | 15
| Esquentador de alta capacidade | Até 27 litros/min | 1400 | 15
| Termoacumulador elétrico 2 kW | Até 75 litros | 175 | 20
| Caldeira mural convencional a gás | Até 35 kW | 1750 | 20
| Caldeira mural de condensação | Até 30 kW | 2250 | 20
| Caldeira mural de condensação | Até 45 kW | 3200 | 20
| Caldeira mural de condensação | Até 65 kW | 4100 | 20
AQS e Climatização | Bomba de calor ar-água (unidade exterior/unidade interior) | Até 5 kWe | 3750 | 15
| Caldeira mural com radiadores constituídos por elementos | 30-65 kW | Custo caldeira + 15€/elemento | 20
Tipo de intervenção | Descrição da solução técnica | Caraterística dos elementos | Custo unitário máximo por unidade de potência (€/w) | Vida Util Equipamento (anos)
Sistemas de iluminação | Instalação de luminárias LED nos espaços exteriores incluindo montagem | Até 250 W/luminária | 1.2 | 12
| Substituição de lâmpadas convencionais por tubos de led | Até 25 W/lâmpada | 2 | 12
| Substituição de lâmpadas dicroicas por led | Até 15 W/lâmpada | 4 | 12
Sistemas de produção de energia | Módulos fotovoltaicos com estrutura e inversor | Até 1,5 kwp | 2000 | 25
| Sistema Solar fotovoltaico | Mais de 1,5 a 20 Kwp | 1700 | 25
| Sistema Solar fotovoltaico | Mais de 20 kwp | 1400 | 25
Tipo de intervenção | Descrição da solução técnica | Caraterística dos elementos | Área interior
Auditoria energéticas | Edifícios de serviços (escritórios, escolas, instalações desportivas, hotéis e restauração, comércio e hospitais e unidades de saúde) | Inferior a 1000 m2 | 2.5
| Edifícios de serviços (escritórios, escolas, instalações desportivas, hotéis e restauração, comércio e hospitais e unidades de saúde) | Entre 1000 e 2500 m2 | 1.5
| Edifícios de serviços (escritórios, escolas, instalações desportivas, hotéis e restauração, comércio e hospitais e unidades de saúde) | Entre 2500 e 10000 m2 | 1
| Edifícios de serviços (escritórios, escolas, instalações desportivas, hotéis e restauração, comércio e hospitais e unidades de saúde) | Superior a 10000 m2 | 0.7

## Fatores de conversão
Fator de conversão entre energia final e energia primária |  |  |  | Medida identificada no cenário final (CE)
SIM
Para eletricidade |  | 2.5 |  |  | NÃO
Para combustíveis sólidos |  | 1
Para combustíveis gasosos |  | 1
Para combustíveis líquidos |  | 1 |  | Classes de desempenho energético
F
E
Determinação das emissões de CO2 associadas ao consumo de energia primária nos edifícios |  |  |  |  | D
C
Fonte de energia | Fator de conversão kgCO2/KWh |  |  |  | B-
Eletricidade | 0.144 |  |  |  | B
Gasóleo | 0.267 |  |  |  | A
Gás Natural | 0.202 |  |  |  | A+
GPL canalizado | 0.107
GPL garrafas | 0.107
Renovável | 0
Fator de conversão para tep
Fonte de energia |  | Unidade | Fator de conversão para tep
Energia Electrica |  | kWh | 8.6e-05
Gasóleo / Diesel |  | Ton | 1.01
Gás natural (> 93% metano) |  | Ton | 1.077
GPL canalizado |  | Ton | 1.099
GPL garrafas |  | Ton | 1.099
Madeira/resíduos de Madeira |  | Ton | 0.33
Peletes/briquetes de madeira |  | Ton | 0.401